SPECYFIKACJA DOSTAW

| Tytuł: | „Przebudowa i nadbudowa poddasza w budynku Zespołu Szkół w Besku z przeznaczeniem na pracownie oraz ich wyposażenie”. |
| --- | --- |
| Wnioskodawca: | Gmina Besko, ul. Podkarpacka 5, 38-524 Besko |

| L.P. | NAZWA | OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH | ILOŚĆ | WARTOSĆ JEDNOSTKOWA (zł) | SUMA | WYDATEK KWALIFIKOWANY W PROJEKCIE TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Netto | VAT | Brutto |  |  |
|  | Wyposażenie centrum edukacji ekologicznej | 1. Siłownia wiatrowa w tym: turbina wiatrowa 1 kW, maszt linkowy, inwerter sieciowy 1 kW, montaż elektrowni, montaż instalacji elektrycznej wraz z okablowaniem, monitoring produkcji energii. 2. Siłownia fotowoltaiczna w tym: panele fotowoltaiczne 16 szt. o mocy minimalnej 245W, inwerter sieciowy 4 KW trójfazowy, konstrukcje montażowe, montaż instalacji elektrycznej wraz z okablowaniem. 3. Magazyn akumulatorów w tym: bateria akumulatorów 4x100Ah 12V, panele fotowoltaiczne 2 szt. o mocy minimalnej 245W, regulator ładowania, inwerter 230V - 1 kW, montaż instalacji elektrycznej wraz z okablowaniem. 4. stworzenie strony internetowej do monitoringu produkcji energii | 1 |  |  |  |  | NIE |

Wójt Gminy Besko 
     Mariusz Bałaban